附件：

报价清单

| 序号 | 名称 | 规格与型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 耗材需要时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AVC控制板 | 24个DI/AI 通道输入，DO 10个点，AO 8个点，以太网一组 | 25 | 片 |  |  | 2023.9.28 |
| 2 | LoRaWAN网关终端 | 户外,网线、4G | 5 | -- |  |  | 2023.9.28 |
| 3 | RS485转4G | 4G DTU无线数传串口232/485数据透传全网通4g模块工业 | 8 | 片 |  |  | 2023.9.28 |
| 4 | CH4甲烷气体传感器 | CH4甲烷气体传感器RS485输出可燃性气体检测仪变送器4-20mA输出 | 8 | 片 |  |  | 2023.9.28 |
| 5 | 工业EC电导率传感器 | 工业EC电导率变送器高精度电极探头污水监测水质EC检测仪传感器，0-10V输出 | 8 | 片 |  |  | 2023.9.28 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）

联系人：

联系方式：

日期：